大葉大學

小型壓力容器（殺菌釜、滅菌鍋）每年定期檢查記錄表

表單編號：4012-032

| 檢查日期 | 年 月 日 時 |
| --- | --- |
| 實 驗 室 基 本 資 料 |
| 系所 |  | 空間代號 |  | 負責人 |  |
| 檢 查 項 目 |
| 項次 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 | 危害因素 | 風險評估 |
| 1 | 本體有無損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |
| 2 | 焊接縫有無腐蝕、裂縫 |  |  |  |  |
| 3 | 保溫是否破損 |  |  |  |  |
| 4 | 防鏽油漆是否脫落 |  |  |  |  |
| 5 | 各部螺絲有無鬆動或檢少 |  |  |  |  |
| 6 | 各部螺絲有無腐蝕或損耗 |  |  |  |  |
| 7 | 蓋板、凸緣有無腐蝕或變形 |  |  |  |  |
| 8 | 閥旋塞有無損耗或洩漏 |  |  |  |  |
| 9 | 各接頭有無洩漏 |  |  |  |  |
| 10 | 管線有無腐損 |  |  |  |  |
| 11 | 安全閥性能是否正常 |  |  |  |  |
| 12 | 壓力表性能是否正常 |  |  |  |  |
| 13 | 壓力表是否標示操作壓力 |  |  |  |  |
| 14 | 溫度計性能是否正常 |  |  |  |  |
| 風險評估結果採取措施 |

實驗室負責人(簽名):                                  檢查人員:

備註：1.檢查結果：正常(是)打○，異常(否)打X；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

2.保存年限：三年