大葉大學

空壓機每年定期檢查記錄表

表單編號：4012-035

| 檢查日期 | 年 月 日 時 |
| --- | --- |
| 實 驗 室 基 本 資 料 |
| 系所 |  | 空間代號 |  | 負責人 |  |
| 檢 查 項 目 |
| 項次 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 | 危害因素 | 風險評估 |
| 1 | 外殼是否無損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |
| 2 | 閥、旋塞是否正常 |  |  |  |  |
| 3 | 安全閥性能是否正常 |  |  |  |  |
| 4 | 壓力表是否正常 |  |  |  |  |
| 5 | 排水閥是否堪用、堵塞 |  |  |  |  |
| 6 | 其他安全裝置性能是否正常 |  |  |  |  |
| 7 | 蓋、凸緣是否正常 |  |  |  |  |
| 8 | 管路是否洩漏 |  |  |  |  |
| 9 | 皮輪、軸心是否磨損 |  |  |  |  |
| 10 | 過濾器動作是否正常 |  |  |  |  |
| 11 | 各部螺栓有無鬆動、掉落 |  |  |  |  |
| 12 | 靜電接地是否正常 |  |  |  |  |
| 13 | 潤滑是否正常 |  |  |  |  |
| 14 | 馬達壓縮幫浦是否有異常 |  |  |  |  |
| 風險評估結果採取措施 |

實驗室負責人(簽名):                                  檢查人員:

備註：1.檢查結果：正常(是)打○，異常(否)打X；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

2.保存年限：三年