大葉大學

小型鍋爐每年定期檢查記錄表

表單編號：4012-033

| 檢查日期 | 年 月 日 時 |
| --- | --- |
| 實 驗 室 基 本 資 料 |
| 系所 |  | 空間代號 |  | 負責人 |  |
| 檢 查 項 目 |
| 項次 | 檢查重點 | 檢查方法 | 危害因素及風險評估 | 檢查重點 | 檢查方法 | 危害因素及風險評估 |
| 內 部 檢 查 | 1 | 腐蝕 |  |  | 5 | 接頭 |  |
|  | 2 | 溝蝕 |  |  | 6 | 支撐 |  |
|  | 3 | 龜裂 |  |  | 7 | 給水內管 |  |
|  | 4 | 水垢 |  |  |  |  |  |
| 外 部 檢 查 | 1 | 腐蝕 |  |  | 8 | 磚灶 |  |
|  | 2 | 洩漏 |  |  | 9 | 防爆門 |  |
|  | 3 | 過熱情形 |  |  | 10 | 瓦斯通路 |  |
|  | 4 | 龜裂 |  |  | 11 | 安裝基礎 |  |
|  | 5 | 接頭 |  |  | 12 | 保護材料 |  |
|  | 6 | 管端 |  |  | 13 | 保溫材料 |  |
|  | 7 | 燃燒口 |  |  |  |  |  |
| 附 屬 品 及 裝 置 | 1 | 安全閥 |  |  | 6 | 溢水閥 |  |
|  | 2 | 水位計 |  |  | 7 | 開放管 |  |
|  | 3 | 壓力表 |  |  | 8 | U型豎管 |  |
|  | 4 | 排吹裝置 |  |  | 9 | 自動控制裝置 |  |
|  | 5 | 給水裝置 |  |  |  |  |  |
| 備註：1、本表依據勞工安全衛生自動檢查辦法第34條規定辦理 2、檢查周期：每年實施檢查一次 3、安全閥試跳記錄： ㎏/㎝2跳開 ㎏/㎝2關閉 4、水壓試驗情形： ㎏/㎝2，維持 分鐘無漏洩 |
| 風險評估結果採取措施 |

實驗室負責人(簽名):                                  檢查人員:

備註：1.檢查結果：正常(是)打○，異常(否)打X；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

2.保存年限：三年