實驗室廢棄物分類流程

備註：廢液的安定化及安全防護

1.對於有機廢液中無法明確分類者，得歸類為含鹵素有機溶劑

2.氰系廢液需進行必要的安定化，產出實驗室需將其pH值調整至11，否則亦產生劇毒HCN，將危害清運處理及實驗室人員。

3.氟、磷類廢液，需加入鈣鹽安定，如CaO、Ca(OH)2、CaSO4、CaCl2等，並將pH值調整至>7.0。或以1:1添加。